**Готовимся к отопительному сезону 2021-2022 г.г.**

 Идет период подготовки к отопительному сезону 2021-2022 годов, и всем потребителям тепловой энергии уже необходимо приступить к началу подготовительных работ, т.к. согласно графика, окончательный срок подписания паспортов установлен **не позднее 1 сентября 2021 г.**

Всем потребителям тепловой энергии Зельвенского района направлены информационные письма № 131-4-2021 «О подготовке и проведению осенне-зимнего периода энергоснабжающими организациями и потребителями тепловой энергии», в которых указан срок предъявления паспорта готовности к ОЗП 2021-2022 г.г., согласно графика, утвержденного председателем Зельвенского районного исполнительного комитета.

 В каждой организации необходимо разработать приказ о создании комиссии и план мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду с отражением таких вопросов, как: техническое состояние тепловой изоляции, контрольно-измерительных приборов, средств расчётного учёта выработки и потребления тепловой энергии, средств автоматизации, выполнение профилактических работ теплоиспользующего оборудования, работ по промывке и опрессовке систем теплоснабжения с оформлением актов установленной формы, выполнение ЭФИ в электроустановках, выполнение требований (предписаний) органов Госэнергогазнадзора.

 Всем руководителям необходимо обратить внимание на такие замечания, которые встречаются чаще всего, а именно: отсутствие в плане мероприя­тий по подготовке к осенне-зимнему периоду (ОЗП) предписаний Госэнергогазнадзора, отсутствие подготовленного теплотехнического и электротехнического обслуживающего персонала, отсутствие тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей и тепловых пунктов, неполный крепёж фланцевых соединений, невыполне­ние ревизии запорной арматуры, недоукомплектованность теп­ловых пунктов необходимым количеством контрольно-измери­тельных приборов. Кроме этого не производится очистка грязевиков, промывка и гидравлическая опрессовка системы теплоснабжения. Наблюда­ется захламление тепловых пунктов посторонними предметами, отсутствуют опознавательная окраска на трубопроводах, прове­ренные защитные средства, техническая документация по теп­ло- и электрохозяйству. Очень часто теплоиспользующие установки и тепловые сети не предъявляются к осмотру, после законченного строительства (капитального ремонта) систем теплоснабжения.

 Зельвенская районная энергогазинспекция просит руководителей предприятий (организаций) поставить на контроль получение паспорта готовности**.**

 При непринятии мер по подготовке энергетического оборудования к работе в ОЗП, в срок до 30.09.2021г. к виновным лицам будут применены санкции, предусмотренные статьей 21.7 кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

 По всем возникшим вопросам в ходе подготовки к отопительному сезону 2021-2022годов Вы можете обратиться в Зельвенскую районную энергогазинспекцию по адресу: г.п. Зельва, ул. 50 лет ВЛКСМ, 36, или по телефону 7-38-89.

Начальник Зельвенской

районной энергогазинспекции А.П.Сачек