Итоги подготовки к осенне-зимнему периоду 2019/2020 годов

Вот и окончился период регистрации паспортов готовности  к отопительному сезону 2019-2020 годов. Согласно графика регистрации паспортов готовности, утвержденного председателя Зельвенского райисполкома при подготовке к отопительному сезону 2019-2020 г.г., 69 потребителей тепловой энергии и 47 теплоисточников должны были зарегистрировать паспорта готовности  к отопительному сезону.

Госэнергогазинспекцией по Зельвенскому району при подготовке к ОЗП проводились беседы, консультации, лекции, участие в штабах, совещаниях с разъяснением, что необходимо для регистрации паспорта готовности к работе в ОЗП 2019-2020 г.г.

В ходе подготовки не все потребители соблюдали установленные графиком сроки предъявления актов и паспортов готовности. Обследования, проводимые Энергоинспекцией при подготовке к отопительному сезону,  выявляли замечания и выдавали рекомендации на устранения  недостатков.

Основные  замечаниями при участии в комиссии были:

- отсутствие тепловой изоляции на трубопроводах тепловых сетей и горячего водоснабжения;

-  приборы КИП и А не прошли очередную государственную поверку;

-  не выполнение запланированных мероприятий;

-  не предъявление к допуску Госэнергогазинспекции энергоустановок после реконструкции, нового строительства, капитального ремонта.

- не выполнение в полном объеме электрофизических измерений.

-  не выполнение рекомендаций органов Госэнергогазнадзора.

Подписание паспортов готовности контролировалось Зельвенским РИК совместно с другими контролирующими органами, вышестоящими организациями, что надежность работы оборудования целиком зависит от квалификации обслуживающего персонала и, разумеется, от организации работ в теплоустановках в соответствии с требованиями правил и нормативных документов со стороны руководителей предприятий.

Инспекция филиала «Госэнергогазнадзор» по Зельвенскому району предупреждала и напоминала всем руководителям предприятий и организаций, что основные правила при производстве работ в действующих теплоустановках необходимо соблюдать неукоснительно. Нельзя допускать к работе в теплоустановках людей без надлежащего оформления приема на работу, запрещается производство работ без выполнения организационно-технических мероприятий. Неоднократно энергоинспекция выезжала на повторное обследование после устранения выявленных замечаний.

Но, несмотря на выявленные нарушения, к 19 сентября все потребители устранили нарушения и подписали паспорта готовности к работе в ОЗП 2019-2020 г.г.

Государственный иснпектор

по энергетичекому и газовому надзору					 Д. Ботвич